|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Folosirea apelor** | COMPETENTE EMITERE AVIZE DE GOSPODARIRE A APELOR | | | | |
| A.B.A. Buzau Ialomita - Sediu | S.G.A. Buzau5 | | S.G.A. Braila, Calarasi, Dambovita, Ialomita | S.G.A. Prahova |
| **1.1.** | Alimentarea cu apa potabila, industriala si pentru irigatii | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| 1.1.1. | Alimentare cu apa potabila si industriala pentru folosinte a caror cerinta Qzi.max este | > 0,5 l/s  (pentru jud. Buzau)  >10 l/s (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >500 l/s (pentru jud. Prahova) | | ≤ 0,5 l/s | ≤ 10 l/s | ≤ 500 l/s |
| 1.1.2. | Alimentari cu apa din subteran, prin foraje, al caror debit total este | > 0,5 l/s  (pentru jud. Buzau)  >10 l/s (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >500 l/s (pentru jud. Prahova) | | ≤ 0,5 l/s | ≤ 10 l/s | ≤ 500 l/s |
| 1.1.3. | Alimentari cu apa pentru irigatii pe suprafete amenajate | -toate pentru jud. Buzau  >2 500 ha  (jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >10.000 ha (pentru jud. Prahova) | | - | ≤ 2500 ha | ≤ 10 000 ha |
| **1.2.** | Centrale hidroelectrice,inclusiv microhidrocentrale cu putere instalata | ‹ 15 MW  (10 -15 MW pentru jud. Prahova) | | - | - | ≤ 10 MW |
| **1.3.** | Amenajari piscicole, iazuri agropiscicole,cu suprafata totala amenajata | > 150 ha  (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  > 500 ha (pentru jud. Prahova) | | - | ≤ 150 ha | ≤ 500 ha |
| **1.4.** | Amenajari pentru navigatie (ecluze,porturi fluviale sau maritime,santiere navale),flotaj,poduri plutitoare | Amenajari pentru flotaj, poduri plutitoare (doar pentru jud. Buzau) | | - | Amenajari pentru flotaj, poduri plutitoare | Amenajari pentru flotaj, poduri plutitoare |
| **1.5.** | Folosinte hidromecanice | De orice fel  (jud. Buzau) | | - | De orice fel | De orice fel |
| **1.6.** | Amenajari balneare,turistice sau pentru agrement | De orice fel  (jud. Buzau) | | - | De orice fel | De orice fel |
| **1.7.** | Lucrari de utilizare a apelor geotermale sau minerale inclusiv lucrarile de evacuare a acestora dupa utilizare | -toate pentru jud. Buzau  > 10 l/s (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  ›15 l/s (pentru jud. Prahova) | | - | - | ≤ 10 l/s |
| **1.8.** | Alte lucrari de acest fel | Conform competentelor acordate, toate lucrarile amplasate intr-un singur bazin hidrografic | | - | Conform competentelor acordate, toate lucrarile amplasate intr-un singur bazin hidrografic | Conform competentelor acordate, toate lucrarile amplasate intr-un singur bazin hidrografic |
| **2.** | **Protectia calitatii apelor** | pentru  lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| 2.1. | Canalizari, statii si instalatii de epurare,evacuari de ape uzate, al caror debit maxim zilnic este | > 0,4 l/s  (pentru jud. Buzau)  >8 l/s (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >400 l/s (pentru jud. Prahova), in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic | | ≤ 0,4 l/s  in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic | ≤ 8 l/s inclusiv  in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic | ≤400 l/s, inclusiv  in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic |
| 2.2. | Statii si instalatii de prelucrare a calitatii apelor | > 0,4 l/s  (pentru jud. Buzau)  >8 l/s (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >400 l/s (pentru jud. Prahova), in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic | | ≤ 0,4 l/s  in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic | ≤ 8 l/s inclusiv  in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic | ≤400 l/s, inclusiv  in cazul in care captarea si evacuarea apelor uzate sunt amplasate pe teritoriul aceluiasi bazin hidrografic |
| 2.3. | Injecții de ape uzate (de mina, de zacamânt, industrial) în strate acvifere de foarte mare adâncime | -toate | | - | - | - |
| 2.4. | Injectarea in structurile din care au provenit sau in formatiunile geologice, care din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zacamant de la schelele de extractie, fara a produce poluarea straturilor de apa subterane traversate | -toate | | - | - | - |
| 2.5. | Lucrari de decontaminare a resursei de apa subterana pentru siturile declarate ca fiind contaminate | -toate | | - | - | - |
| 2.6. | Alte asemenea lucrari | -conform competentelor acordate | | -conform competentelor acordate | -conform competentelor acordate | -conform competentelor acordate |
| **3.** | **Gospodarirea complexa a apelor** | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| 3.1. | Lacuri de acumulare (inclusiv anexe) cu un volum total | ≤ 20 mil. mc | | - | - | - |
| 3.2. | Derivatii de debite, intre bazine hidrografice sau in interiorul aceluiasi bazin,aductiuni magistrale | Toate  in bazinele hidrografice aflate in administrare | | - | - | - |
| **4.** | **Aparare impotriva actiunii distructive a apei** | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | pentru lucrari/folosinte amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| 4.1. | Lucrari de regularizare a cursului de apa.Aparari si consolidari de maluri. Consolidari de albii si praguri de fund.Rectificari si reprofilari albii.Lucrari de dirijare a apei pe cursuri de apa, **pentru cursuri de apa cu debite maxime in regim natural la probabilitatea 1% in sectiune** | Pe raurile interioare:  -toate  (pentru jud. Buzau)  >300 mc/s (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >1000 mc/s (pentru jud. Prahova) | | - | ≤ 300 mc/s | ≤ 1000 mc/s |
| 4.2. | Indiguiri si incinte indiguite | Toate  in bazinele hidrografice aflate in administrare | | - | - | - |
| 4.3. | Regularizarea scurgerii pe versanti,corectari de torenti cu lungimea amenajata de | toate  (pentru jud. Buzau)  >1 km (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >20 km (pentru jud. Prahova | | - | ≤ 1,0 km  in bazinele hidrografice aflate in administrare | ≤ 20 km, in bazinele hidrografice din administrare |
| 4.4. | Lucrari de combatere a eroziunii solului cu suprafata amenajata de | toate  (pentru jud. Buzau)  >1 kmp (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >30 kmp (pentru jud. Prahova | | - | ≤ 1 kmp  in bazinele hidrografice aflate in administrare | ≤ 30 kmp  in bazinele hidrografice aflate in administrare |
| 4.5. | Desecari, asanari,drenaje pe suprafete amenajate de | toate  (pentru jud. Buzau)  >1 kmp (pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  >30 kmp (pentru jud. Prahova | | - | ≤ 1 kmp | ≤ 30 kmp |
| **5.** | **Trasee si traversari cursuri de apa cu lucrari aferente:** |  | |  |  |  |
| 5.1. | Trasee si traversari cu conducte de transport lichide si gaze,cai de comunicatie, linii electrice, de telecomunicatii,funiculare,etc. Inclusiv modernizarea sau dublarea celor existente, a cursurilor de apa cu debite maxime in regim natural la probabilitatea 1% in sectiune | -toate  pentru jud. Buzau  >300 mc/s pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita  >1000 mc/s pentru jud. Prahova  daca lucrarea(conducta, linia, calea de comunicatie, s.a.) este amplasata pe un singur bazin hidrografic | | - | ≤ 300 mc/s  daca lucrarea(conducta, linia, calea de comunicatie, s.a.) este amplasata pe un singur bazin hidrografic | ≤ 1000 mc/s  daca lucrarea(conducta, linia, calea de comunicatie, s.a.) este amplasata pe un singur bazin hidrografic |
| 5.2. | Alte asemenea lucrari | -conform competentelor acordate | | -conform competentelor acordate | -conform competentelor acordate | -conform competentelor acordate |
| **6.** | **Depozite de deseuri menajere si deseuri industriale ( halde/bataluri de steril,zgura,cenusa,slamuri,namoluri) cu capacitate de** | toate  (pentru jud. Buzau)  >10.000 mc pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita  >50.000 mc pentru jud. Prahova | | - | ≤ 10 000 mc | ≤ 50 000 mc |
| **7.** | **Cimitire** | Toate in jud. Buzau | | - | Toate | Toate |
| **8.** | **Platforme pentru depozitarea/stocarea de gunoiului de grajd** | Toate in jud. Buzau | | - | Toate | Toate |
| 9. | **Alte asemenea lucrari (statii transfer deseuri, s.a.)** | De orice fel(jud. Buzau) | | - | De orice fel | De orice fel |
| **10.** | **Plantari, defrisari de vegetatie lemnoasa,perdele antierozionale si filtrante in zonele de protectie sau albiile majore,care nu fac parte din fondul forestier** | Toate in jud. Buzau | | - | Toate | Toate |
| **11.** | **Lucrari de prospectiuni geologice si de explorare/exploatare prin foraje, borne topohidrografice si alte studii de teren in legatura cu apele** | Toate  in bazinele hidrografice aflate in administrare (in corelare cu cap. 1) | | - | Toate  in bazinele hidrografice aflate in administrare (in corelare cu cap. 1) | Toate  in bazinele hidrografice aflate in administrare (in corelare cu cap. 1) |
| **12.** | **Foraje pentru monitorizarea acviferului, lucrari si instalatii pentru urmarirea parametrilor hidrologicisau urmarirea automata a calitatii apei** | Toate in jud. Buzau | | - | toate | toate |
| **13.** | **Statii electrice de transformare cu tensiune in secundar** | Toate in jud. Buzau | | - | Toate | Toate |
| **14.** | **Pentru eliberarea de catre ANRM a permisului de exploatare a nisipurilor,pietrisurilor si namolului terapeutic din albii sau malurile cursurilor de apa, lacuri (balastiere,cariere), a licentelor de concesionare a activitatii de exploatare a resurselor miniere** | Toate, pentru jud. Buzau, incusiv pentru cazuri de urgenta conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 33, alin. (4ʌ1) | | - | ≤ 2000 mc/an,  pentru cazuri de urgenta conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 33, alin. (4ʌ1) | ≤ 2000 mc/an,  pentru cazuri de urgenta conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 33, alin. (4ʌ1) |
| **15.** | **Amenajari si instalatii de extragere si prelucrare a nisipurilor si pietrisurilor din albii sau malurile cursurilor de apa, lacuri (balastiere sau cariere) cu capacitatea instalata** | Toate | | - | - | - |
| 16 | **Documentatii de sinteza:** |  | |  |  |  |
| **16.1** | Planuri de amenajament silvic | Toate jud. Buzau | | - | Toate | Toate |
| **16.2**  **16.3** | Planul de amenajare a teritoriului (PAT),inclusiv regulamentul de urbanism | Toate pentru planurile judetene, daca sunt amplasate pe teritoriul unui singur bazin hidrografic | | - | Comune  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | Localitati cu pana la  50 000 loc.  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| Planul urbanistic general (PUG),inclusiv regulamentul local de urbanism aferent | -Toate jud. Buzau  -orase si municipii, loc. amplasate intr-un bazin hidrografic (Pentru jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita)  -localitati cu mai mult de  50 000 loc.,  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic, pentru jud. Prahova | | - | Comune  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | Localitati cu pana la  50 000 loc.  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| **16.4** | Planul urbanistic zonal | -Municipii, orase si comune jud. Buzau, amplasate intr-un bazin hidrografic  - Municipii, orase si comune jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita, amplasate intr-un bazin hidrografic  -localitati cu mai mult de  50 000 loc.,  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic, pentru jud. Prahova | | - | Comune  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | Localitati cu pana la  50 000 loc.  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| **16.5** | Planul Urbanistic de Detaliu | -Municipii, orase si comune jud. Buzau, amplasate intr-un bazin hidrografic  - Municipii, orase si comune jud. Braila, Calarasi, Dambovita si Ialomita, amplasate intr-un bazin hidrografic  -localitati cu mai mult de  50 000 loc.,  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic, pentru jud. Prahova | | - | Comune  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic | Localitati cu pana la  50 000 loc.  amplasate in cadrul unui bazin hidrografic |
| 17 | **Lucrari de inchidere a minelor/carierelor, a depozitelor menjere si industriale si de reconstructie ecologica a zonelor afectate** | toate | | - | - | - |
| 18 | **Infiintarea de zone naturale protejate** | - | | - | toate | toate |
| 19 | **Lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, chiar daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor pe baza careia utilizatorul respectiv a functionat inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari** |  | |  | Confrom competentelor acordate mai sus, in functie de categoria de lucari | Confrom competentelor acordate mai sus, in functie de categoria de lucari |
| **20.** | **Instalatiile de alimentare cu apa,canalizare si evacuare cu caracter provizoriu** | Conform competentelor de mai sus, in functie de categoria de lucrari | | - | Conform competentelor de mai sus, in functie de categoria de lucrari | Conform competentelor acordate mai sus, in functie de categoria de lucari |
| **21** | **Reparatii de drumuri si poduri** | Conform competentelor acordate mai sus, in functie de categoria de lucrari | | - | Conform competentelor acordate mai sus, in functie de categoria de lucrari | Conform competentelor acordate mai sus, in functie de categoria de lucrari |

NOTE:1. Emiterea actelor de reglementare se va realiza cu respectarea Ordinului ministrului apelor si padurilor nr. 828/2019, inclusiv a competentelor de reglementare prevazute de acest Ordin pentru ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE”.

2. Emiterea actelor de reglementare aflate in competenta de reglementare a S.G.A. Buzau se va realiza de catre serviciul Avize, autorizatii din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau –Ialomita pana la incadrarea la aceasta subunitate a unui personal cu competente pentru emiterea actelor de reglementare.