## Slide 1: SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE
Maria Marinescu
Sef Birou Plan de Management Bazinal
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BUZǍU – IALOMIŢA
Buzau, 11 noiembrie 2022

## Slide 2
Aspecte legislative. Necesitatea privind aplicarea sistemelor individuale adecvate
Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 februarie 1998 - baza legala a legislației comunitare în domeniul apelor uzate.
Transpunere Directivei 91/271/CEE:
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare si de canalizare, completata prin OUG nr.144/2021;
-H.G. nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate.
SCOP: protectia mediului, respectiv mentinerea si/sau imbunatatirea starii calitatii resurselor de apa de suprafata si subterane, protectia sanatatii populatiei.
Conform articolul 10 al HG nr.714/2022 “…………….autorităţile publice locale au obligaţia înfiinţării şi întreţinerii unui registru de evidenţă a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ-teritorială, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii”.
Inventariere SIA
Platforma electronica
Raportarea datelor si informatiilor – UAT
(OUG 144/2021 si HG 714/2022)
Sistemele individuale adecvate de colectare și epurare alături de rețelele de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate urbane - modalități prin care apele uzate urbane generate într-o aglomerare umană/localitate sunt epurate corespunzător înainte de a fi evacuate în mediu contribuind la cresterea gradului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, respectiv conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.
Cauza 2109/2018

## Slide 3
În cadrul proiectului național finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, denumit „Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce priveste planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”, derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române” (cod SIPOCA 588/MySMIS 126656) - se va realiza o platformă electronică pentru monitorizarea, prelucrarea, validarea și raportarea datelor si informațiilor legate de implementarea prevederilor Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor zuate urbane. Platforma electronică gestionată de Adminstrația Națională „Apele Române” va deveni operațională la începutul anului viitor și va include și o secțiune dedicată sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane. Autoritățile administrației publice locale vor avea acces controlat pe platforma electronică și vor introduce datele și informațiile colectate prin Registrele de evidenţă a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ-teritorială.
Deţinătorii sistemelor individuale de colectare a apelor uzate - bazine etanş vidanjabile - vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o dată cu racordarea la reţelele de canalizare conform HG 188/2002, art.6(2).
Realizarea acestor sisteme se va autoriza acolo unde nu este fezabilă construirea unui sistem public de canalizare și trebuie să asigure același nivel de protecție a mediului ca și sistemul public de canalizare și epurare conform HG 188/2002, art.4(2).

## Slide 4
- Autorizarea sistemelor individuale adecvate de epurare a apelor uzate care descarca apele uzate epurate in corpurile de apa de suprafata se realizeaza pe baza legislatiei specifice gospodaririi apelor:
- Emiterea avizului de gospodărire a apelor se va face pe baza unei documentaţii care să conţină elementele constructive şi performanţele tehnice ale sistemului individual adecvat, parametrii de calitate a apelor uzate epurate, etc.
-Autorizaţia de gospodărire a apelor va include obligaţiile deţinătorului sistemului de exploatare, condiţii de funcţionare, monitorizare şi raportare a calităţii apelor epurate descărcate.
- Sistemele individuale adecvate nu vor fi amplasate in zonele inundabile si in zonele de protectie sanitara.
Pentru HG nr.714/2022 vor fi elaborate norme de aplicare care sa sprijine autoritatile administratiei locale in aplicarea prevederilor HG.
starea buna a apelor
SCOP
asigurarea unor conditii egale
de viata din punct de vedere al
apelor pentru toti cetatenii
Europei

## Slide 5: Multumesc pentru atentie!!!!
mirela.marinescu@daib.rowater.ro
https://rowater.ro